LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS PARA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA DE BUCAL

| GUIA GENERAL DE VERIFICACION PARA ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN DISPOSITIVOS MEDICOS SOBRE MEDIDA BUCAL CON TECNOLOGIA BASICA Y TECNOLOGIA AVANZADA. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem. | ORGANIZACION |  |  |  |  |
| ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Contar con una estructura organizacional que garantice el funcionamiento del establecimiento | C | NC |
| 1 | ¿El establecimiento cuenta con organigrama que evidencie que dispone de recursos en cuanto a talento humano? (Art 13 Num13.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 2 | ¿El establecimiento cuenta con manual de Calidad donde se contemple misión, visión, política de calidad, objetivos de calidad, procesos y procedimientos? (Art 13 Num13.3) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | CONDICIONES DEL TALENTO HUMANO |  |  |  |  |
| FUNCIONES DEL TALENTO HUMANO |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Contar con manual de funciones | C | NC |
| 3 | ¿El establecimiento cuenta con manual de funciones o responsabilidades del director técnico y del personal técnico? (Art 13 Num13.4) (Art 19 Núm. 19.2 y 19.3.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| DIRECTOR TÉCNICO |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Acreditaciones académicas y responsabilidades del director técnico. | C | NC |
| 4 | - ¿Cuenta con título de tecnólogo en mecánica dental? Art 19 Núm.19.1 |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuenta título de técnico profesional en mecánica dental? (Art 19 Núm. 19.1) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuenta con certificado técnico laboral en mecánica dental con experiencia de 3 años, en la fabricación y reparación de dispositivos médicos sobre medida bucal, obtenida dentro de un establecimiento de mecánica dental, otorgada por una institución de educación autorizada en el territorio nacional? (Art 19 Núm. 19.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 5 | - ¿Los convenios celebrados con entidades promotoras de salud entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades adaptadas de salud, las entidades pertenecientes al Régimen Especial y de Excepción de salud, IPS, profesional independiente y con terceros para proveer productos o servicios cuentan con visto bueno o autorización por parte por el director técnico? (Art 19 Núm. 19.2) |  |  |  |  |
|  | - ¿Las ordenes de DMSMB procedentes de una universidad (odontología), cuentan con convenio y copia de la prescripción firmada por el docente responsable verificados por el director técnico? (Art 19 Núm. 19.2) |  |  |  |  |
|  | - ¿Los registros de orden de trabajo con el diseño de cada DMSMB enviado por el odontólogo cuentan con visto bueno o autorización por parte por el director técnico? (Art 19 Núm. 19.2.8) |  |  |  |  |
|  | - ¿Los registros de control de calidad en puntos críticos en fabricación y de productos proveídos por terceros cuentan con visto bueno o autorización por parte por el director técnico? (Art 19 Núm. 19.2.9) |  |  |  |  |
|  | - ¿La autorización de salida del DMSMB terminado de fabricación y para despacho hacia el odontólogo tratante, cuentan con visto bueno o autorización por parte por el director técnico? (Art 19 Núm. 19.2.12) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| TÉCNICOS O TECNÓLOGOS EN FABRICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Acreditaciones académicas y responsabilidades del personal técnico. | C | NC |
| 6 | - ¿El personal técnico cuenta con certificado de técnico laboral en mecánica dental, o técnico en competencias laborales? (Art 19, Núm. 19.3) |  |  |  |  |
|  | - ¿El personal técnico Cuenta con copia del registro expedido por la autoridad sanitaria competente?, si aplica. (Art 19, Núm. 19.3) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 7 | - ¿El personal técnico realizan actividades de fabricación del DMSMB según procedimientos establecidos y llevan registro de estas? (Art 19, Núm. 19.3.1.1) |  |  |  |  |
|  | - ¿El personal técnico hace uso de elementos de protección personal? (Art 19, Núm. 19.3.1.4) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Registros de Capacitación. | C | NC |
| 8 | - ¿Cuentan con constancias de asistencia de educación continuada? (Art 19, Núm. 19.4) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuentan con plan de capacitación de auxiliares para la formación y certificación como técnicos en mecánica dental? (si el establecimiento cuenta con auxiliares). (Art 19, Núm. 19.3) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | ARTICULACIÓN |  |  |  |  |
| ARTICULACIÓN CON ENTIDADES DE ASEGURAMIENTO, IPS Y PROFESIONALES INDEPENDIENTES |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Contratos o convenios celebrados por el establecimiento. | C | NC |
| 9 | - ¿Cuentan con contratos o convenios celebrados entre el establecimiento y las Entidades Promotoras de Salud entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades adaptadas de salud, las entidades pertenecientes al Régimen Especial y de Excepción de salud para dispositivos médicos contenidos el Plan de Beneficios en Salud- PBS? (Art, 5) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuentan con contratos o convenios celebrados entre el establecimiento y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS? (Art, 5) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuentan con contratos o convenios celebrados entre el establecimiento y los Profesionales Independientes? (Art, 5) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | PRESCRIPCIÓN |  |  |  |  |
| ORDEN EXPEDIDA POR EL ODONTÓLOGO |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Prescripción para la fabricación del DMSMB. |  | C | NC |
| 10 | ¿Cuentan con archivo de prescripciones de los DMSMB emitidas por el odontólogo tratante que se estén elaborando o se hayan elaborado con la información requerida en el Artículo 6 de la resolución 214 de 2022? (Art, 6) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | INSTALACIONES |  |  |  |  |
| CONDICIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Condiciones en áreas y zonas |  | C | NC |
| 11 | ¿Cuentan con una edificación de uso exclusivo del establecimiento que elabora y repara DMSMB? (Art, 15) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 12 | ¿Las áreas y zonas del establecimiento cumplen con las normas de accesibilidad para trabajadores con discapacidad (rampas, espacios para movilidad de sillas de ruedas, señalización en relieve y lumínica)? (Art, 15, Núm. 15.2) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 13 | ¿El revestimiento de paredes, pisos y techos son de fácil limpieza y desinfección? (Art, 15) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 14 | ¿Las áreas del establecimiento se encuentran delimitadas por muros y las zonas se encuentran señalizadas? (Art, 4, Núm. 4.6 y 4.46) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 15 | ¿Cuenta con certificados que demuestren el uso adecuado de fuentes de agua, energía y gas (últimos recibos)? (Art, 14 Núm. 14.5) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 16 | ¿Las áreas y zonas de fabricación cuentan con iluminación y sistemas de ventilación y temperatura adecuados? (Art, 15, Núm. 15.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 17 | ¿Los vertimientos y drenajes de mediano caudal impiden el retrosifonaje y permiten un rápido escurrimiento en zonas de lavado de materiales e instrumentos y lavamanos y cuentan con las autorizaciones o permisos que se requieran, expedidos por la autoridad ambiental competente para el manejo de vertimientos? (Art, 15, Núm. 15.3 y 15.4) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 18 | ¿Las áreas y zonas se encuentran dotadas con equipos, máquinas, herramientas y elementos según los procedimientos que allí se realicen? (Art, 18, Núm. 18.1 y 18.1.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| 19 | ¿Las áreas de fabricación, control de calidad y almacenamiento se encuentran sin presencia de animales domésticos, plantas, medicamentos, alimentos u otros elementos que no son propios de la fabricación? (Art, 14, Núm. 14.4) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| AREA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Zona de recepción. |  | C | NC |
| 20 | ¿La zona de recepción se encuentra dotada de elementos necesarios para el registro y recepción de órdenes y prescripciones? (Art 16, Núm. 16.1.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Zona de empaque y despacho de DMSMB terminados |  | C | NC |
| 21 | ¿Cuenta con zona de alistamiento y despacho dotada de elementos necesarios para el empaque y despacho de DMSMB al odontólogo tratante? (Art 16, Núm. 16.1.3) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Zona de registro y archivo de documentos del DMSMB | C | NC |
| 22 | ¿Cuenta con zona de registro y archivo de documentos del DMSMB dotada de elementos o equipos para el adecuado archivo y conservación? (digital, físico, fotográfico). (Art 16, Núm. 16.1.2) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Almacenamiento de materias primas, insumos y DMSMB terminados | C | NC |
| 23 | ¿Cuenta con un área dotada de elementos necesarios para almacenamiento de materias primas y DMSMB terminados? (Art 16, Núm. 16.2) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE DESINFECCIÓN |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Lavado y desinfección de modelos e impresiones y material procedente del prestador de servicios | C | NC |
| 24 | ¿El área de limpieza y desinfección se encuentra dotada de poceta para lavado y desinfección de modelos, impresiones o material procedente del prestador de servicios? (Art 16, Núm. 16.4) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| ÁREA DE FABRICACIÓN |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Áreas y zonas de fabricación según línea y tipo de establecimiento |  | C | NC |
| 25 | Las áreas y zonas de los establecimientos según su tipo y líneas de fabricación serán verificadas en las guías específicas contenidas en los Anexos 2, 3 ,4 y 5 de esta resolución. |  |  |  |  |
| Observaciones: relación de anexo(s) técnico(s) de acuerdo con las líneas de fabricación, indicando su cumplimiento |  |  |  |  |  |
| ÁREAS ACCESORIAS |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Áreas: Vestuario, comedor, servicio sanitario. |  | C | NC |
| 26 | ¿Las áreas accesorias (Servicio sanitario – Vestuario y Comedor o cafetería) se encuentran dotadas según el servicio? (utensilios, muebles, elementos de lavado y secado de manos). ¿Las unidades sanitarias están ubicadas fuera del área de fabricación, en cantidad suficiente y dotadas con los elementos de aseo e higiene personal. (Art 16, Núm.16.5 – 16.5.1 – 16.5.2 y 16.5.3) (Art 15, Núm.15.6) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Lavado y disposición de elementos de aseo y limpieza |  | C | NC |
| 27 | ¿Cuenta con área dotada de poceta y organizador de los elementos de aseo (escoba, trapero, recogedor etc.) para poder mantener los ambientes en condiciones de higiene, orden y aseo? (Art 14, Núm.14.2). |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Proceso y procedimientos específicos de fabricación de las diferentes líneas, |  |  |
| 28 | El proceso y procedimientos específicos de fabricación y reparación de las diferentes líneas serán verificados en las guías específicas contenidas en los Anexos técnicos 2, 3,4 y 5 de la resolución 214 de 2022. |  |  |  |  |
| Observaciones: relación de anexo(s) técnico(s) de acuerdo con las líneas de fabricación, indicando su cumplimiento |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de recepción y desinfección de modelos o impresiones y material, |  | C | NC |
| 29 | ¿Cuenta con procedimiento documentado para la recepción limpieza y desinfección de modelos o impresiones y material enviado por el odontólogo tratante? ¿Cuenta con registros de la actividad? (Art 22, Núm. 22.3.1) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento para empaque y envío del DMSMB terminado al odontólogo tratante | C | NC |
| 30 | ¿Cuenta con procedimiento documentado para el empaque del DMSMB terminado, que incluya: ficha técnica, garantía, recomendaciones para limpieza, ¿cuidados del DMSMB Registro de la actividad y del envió al odontólogo tratante? (Art 22, Núm. 22.3.2) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento para manejo de materias primas y del DMSMB devuelto | C | NC |
| 31 | ¿Cuenta con procedimiento documentado para manejo y almacenamiento de materias primas y DMSMB terminado, que incluya la recepción, calificación del estado de calidad y destino de materias primas y del DMSMB? (Art 22, Núm. 22.3.3) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuenta con registros de la recepción incluyendo la información de fecha ingreso, nombre del producto, lote, código, referencia si aplica, caducidad, dirección contacto del proveedor y registro sanitario, si aplica? (Art 22, Núm. 22.3.3) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuenta con registros de calificación del estado de calidad y destino de las materias primas? (Aprobado. Cuarentena. Devolución a proveedores.) (Art 22, Núm. 22.3.3) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuenta con registro de control de humedad y temperatura en el almacenamiento, si aplica? (Si es importador debe contar con certificado de CCAA vigente, expedido por Invima.) (Art 22, Núm. 22.3.3) |  |  |  |  |
|  | - ¿Cuenta con registro del estado de calidad del DMSMB y su destino? (Reparación. Eliminación) (Art 22, Núm. 22.3.3) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento para capacitación del personal y evaluación |  | C | NC |
| 32 | Procedimiento documentado para capacitación de personal, cronograma, registros de asistencia y evaluaciones (Art 22, Núm. 22.3.4) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento para aseo, limpieza del establecimiento y control de plagas y roedores |  | C | NC |
| 33 | Procedimiento documentado para aseo y limpieza, control de plagas y roedores. (Art 22, Núm. 22.3.5) |  |  |  |  |
|  | - Cronograma anual. (Art 22, Núm. 22.3.5) |  |  |  |  |
|  | - Registros de las actividades. (Art 22, Núm. 22.3.5) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento para el manejo integral de residuos sólidos y líquidos |  | C | NC |
| 34 | Procedimiento documentado para el manejo integral de residuos sólidos y líquidos. (Art 22, Núm. 22.3.6) |  |  |  |  |
|  | - Cronograma anual. (Art 22, Núm. 22.3.6) |  |  |  |  |
|  | - Registros de las actividades. (Art 22, Núm. 22.3.6) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento para el mantenimiento preventivo de equipos, máquinas y herramientas |  | C | NC |
| 35 | Procedimiento documentado para mantenimiento preventivo de equipos, máquinas y herramientas. (Art 22, Núm. 22.3.7) |  |  |  |  |
|  | - Contrato o convenio, si el mantenimiento es realizado por terceros. (Art 22, Núm. 22.3.7). |  |  |  |  |
|  | - Registros de la actividad. (Art 22, Núm. 22.3.7) |  |  |  |  |
|  | - Hojas de vida de los equipos y máquinas que incluya manual de operación, registro sanitario si aplica, proveedor y sus contactos. (Art 22, Núm. 22.3.7) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento para tratamiento de quejas y reclamos y reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia. |  | C | NC |
| 36 | Procedimiento para tratamiento de quejas y reclamos. (Art 22, Núm. 22.3.8) |  |  |  |  |
|  | - Medios de recepción, respuesta y seguimiento. Registros de quejas y reclamos y su estado. (Art 22, Núm. 22.3.8) |  |  |  |  |
|  | - Paso a paso para notificar eventos adversos. Registros de notificaciones de eventos adversos realizadas al Invima. (Art 22, Núm. 22.3.8. Art 23) |  |  |  |  |
|  | - Registro de acciones de mejoras. (Art 22, Núm. 22.3.8) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| ARCHIVO |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Archivo de documentos del dispositivo médico |  | C | NC |
| 37 | El archivo debe estar vigente en el establecimiento durante cinco años, con los siguientes documentos: (Art 22, Núm. 22.2) |  |  |  |  |
|  | - Prescripción odontológica, con el diseño del dispositivo médico. (Art 22, Núm. 22.2) |  |  |  |  |
|  | - Registros de control de calidad de puntos críticos durante la fabricación. (Art 22, Núm. 22.2) |  |  |  |  |
|  | - Garantía. (Art 22, Núm. 22.2) |  |  |  |  |
|  | - Ficha técnica. (Art 22, Núm. 22.2) |  |  |  |  |
|  | - Información sobre el dispositivo médico para trazabilidad (nombre del paciente, nombre del odontólogo, fecha de fabricación). (Art 22, Núm. 22.1) |  |  |  |  |
|  | - Copia registro de verificación del DMSMB realizada por el odontólogo. (Art 19, Núm. 19.2.8) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | TRAZABILIDAD |  |  |  |  |
| SEGUIMIENTO DMSMB |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Durante su fabricación | C | NC |
| 38* | Registros de control de calidad de los puntos críticos durante la fabricación según línea de DMSMB definidos en los Anexos técnicos 2, 3 y 4 de esta resolución |  |  |  |  |
| Observaciones: relación de anexo(s) técnico(s) de acuerdo con las líneas de fabricación, indicando su cumplimiento |  |  |  |  |  |
| 39* | Información sobre el dispositivo médico para trazabilidad (nombre del paciente, nombre del odontólogo, fecha de fabricación, código y nombre del producto, según clasificación internacional, que acoja el país) (Art 22, Núm. 22.1). |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | En el control clínico posterior a la adaptación |  | C | NC |
| 40 | Copia del registro del estado del DMSMB realizado por el odontólogo en la consulta de control del paciente, durante el periodo de la garantía del DMSMB (Art 19, Núm. 19.2.8) |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |
| Ítem. | SANEAMIENTO E HIGIENE |  |  |  |  |
| SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- SGSST |  | C | NC |
| 41 | Implementación del Programa institucional de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo PGSST. (Art 14, Núm. 14.1) |  |  |  |  |
|  | - Registros de socialización sobre el PGSST. (Art 14, Núm. 14.7) |  |  |  |  |
|  | - Evaluaciones de salud para ingreso y periódicos del personal. (Art 14, Núm. 14.1) |  |  |  |  |
|  | - Registros de socialización de uso de elementos protección. (Art 14, Núm. 14.1) |  |  |  |  |
|  | - Reportes de accidentes de trabajo. (Art 14, Núm. 14.1) |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |
| 42 | Verificar iluminación, temperatura y recambio de aire en las zonas de trabajo. (Art 15, Núm. 15.1) |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |
| 43 | Verificar sistemas de aspiración de partículas en el área de yesos y zonas de granulados, termoformado, resinas, pulido. (Art 15) |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |
| 44 | Identificar claramente los extintores para control de incendios, y disponerlos contiguos, no dentro de las áreas y zonas de fabricación. (Art 14, Núm. 14.6) |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |

| ANEXO 2. GUÍA ESPECIFICA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN PRÓTESIS FIJA, PRÓTESIS REMOVIBLE, PRÓTESIS TOTAL SOBRE MEDIDA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem. | OFERTA DE PRODUCTOS |  |  |  |  |  |
| LÍNEAS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE FABRICACION |  | LINEAS | Tecnología básica (marque con una X) | Tecnología avanzada (marque con una X) |  |  |
|  |  | Prótesis fija de una o más unidades |  |  |  |  |
|  |  | Prótesis parcial removible |  |  |  |  |
|  |  | Prótesis total |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Lista de oferta de productos |  |  | C | NC |
| 1 | ¿El establecimiento cuenta con lista de oferta de productos donde se encuentren las líneas de prótesis fija, línea de prótesis parcial removible o línea de prótesis total? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | INFRAESTRUCTURA FISICA |  |  |  |  |  |
| ÁREA/ZONA |  |  |  |  |  |  |
| Además de las zonas establecidas en la guía general debe cumplir con: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Todas las líneas de prótesis con tecnología avanzada Área digital |  |  | C | NC |
| 2 | ¿El establecimiento cuenta con Área digital /Equipos para CAD CAM? (Art 17 Núm. 17.3.1.1) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Áreas y Zonas adicionales |  |  | C | NC |
| 3 | ¿El establecimiento cuenta Área de yesos y revestimientos dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.1.4) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿El establecimiento cuenta con Zona de ceras para patrones dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.2.5) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿El establecimiento cuenta con Área de materiales estéticos biocompatibles dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.1.2) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | PROCESO |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Registros de control en Puntos Críticos |  |  | C | NC |
| 6 | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en impresiones y modelos para identificar: burbujas, imperfecciones como rugosidades y fracturas? (Art 9 Núm. 9.1.9.1) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el diseño del dispositivo para identificar: sobre extensión del DMSMB y soportes no ajustados al modelo? (Art 9 Núm. 9.1.9.2) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el colado de la estructura del DMSMB para identificar: imperfecciones, rugosidades, falta de sellado y fracturas? (Art 9 Núm. 9.1.9.3) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el ajuste oclusal para identificar una inadecuada relación de la oclusión en las dos arcadas en el articulador? (Art 9 Núm. 9.1.9.4) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| Debe cumplir con procedimientos adicionales a los establecidos en la guía general |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de yesos y revestimientos. |  |  | C | NC |
| 7 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de yesos y revestimientos y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de fundición. |  |  | C | NC |
| 8 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de fundición y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de colado |  |  | C | NC |
| 9 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de colado y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de ceras para patrones |  |  | C | NC |
| 10 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de ceras para patrones y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de ceras blandas y montaje de dientes |  |  | C | NC |
| 11 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de ceras blandas y montaje de dientes y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de acrílicos |  |  | C | NC |
| 12 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de acrílicos y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de ajuste y pulido de aleaciones. |  |  | C | NC |
| 13 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de ajuste y pulido de aleaciones y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de material estético biocompatible |  |  | C | NC |
| 14 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de material estético biocompatible y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de articulación y ajuste de una oclusión funcional |  |  | C | NC |
| 15 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de articulación y ajuste de una oclusión funcional y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de reparación de DMSMB |  |  | C | NC |
| 16* | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de reparación de DMSMB y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Todos los dispositivos con tecnología avanzada |  |  | C | NC |
| 17 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de fabricación de DMSMB con técnica digital y formato para el registro de las actividades? (Anexo 2 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 3. GUÍA ESPECIFICA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN APARATOLOGIA DE ORTODONCIA SOBRE MEDIDA CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem. | OFERTA DE PRODUCTOS |  |  |  |  |  |
| LÍNEAS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE FABRICACION |  | LINEAS | Tecnología básica (marque con una X) | Tecnología avanzada (marque con una X) |  |  |
|  |  | Dispositivo de ortopedia maxilar |  |  |  |  |
|  |  | Dispositivo de ortodoncia |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Lista de oferta de productos |  |  | C | NC |
| 1 | ¿El establecimiento cuenta con lista de oferta de productos donde se encuentren las líneas de Dispositivo de ortopedia maxilar o línea de Dispositivo de ortodoncia? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | INFRAESTRUCTURA FISICA |  |  |  |  |  |
| ÁREA/ZONA |  |  |  |  |  |  |
| Además de las zonas establecidas en la guía general debe cumplir con: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Todas las líneas de aparatología de ortodoncia con tecnología avanzada |  |  | C | NC |
| 2 | ¿El establecimiento cuenta con Área digital /Equipos para CAD CAM? (Art 17 Núm. 17.3.1.1) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Áreas y Zonas adicionales |  |  | C | NC |
| 3 | ¿El establecimiento cuenta Área de yesos y revestimientos dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.1.4) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿Cuentan con Zona de doblaje alambres dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.2.8) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿Cuentan con Zona de material rígido biocompatible-acrílico entre otros, dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.2.7) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | PROCESO |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Registros de control en Puntos Críticos |  |  | C | NC |
| 6 | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en impresiones y modelos para identificar: burbujas, imperfecciones como rugosidades y fracturas? (Art 9 Núm. 9.1.9.1) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el diseño del dispositivo para identificar: sobre extensión del DMSMB y soportes no ajustados al modelo? (Art 9 Núm. 9.1.9.2) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el acabado final para identificar: porosidades y arcos en alambre no ajustados? (Art 9 Núm. 9.1.9.5) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| Debe cumplir con procedimientos adicionales a los establecidos en la guía general |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de yesos y revestimientos. |  |  | C | NC |
| 7 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de yesos y revestimientos y formato para el registro de las actividades? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de ceras y registros |  |  | C | NC |
| 8 | ¿Cuentan con procedimiento documentado de ceras y formato para el registro de las actividades? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de material rígido biocompatible- acrílico entre otros |  |  | C | NC |
| 9 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de material rígido-biocompatible-acrílico entre otros y formato para el registro de las actividades? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de diseño y elaboración de arcos de alambre y articulación de la oclusión funcional |  |  | C | NC |
| 10 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de diseño y elaboración de arcos alambre y articulación de la oclusión funcional? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento el pulido y acabado final |  |  | C | NC |
| 11 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado para el pulido y acabado final? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento de reparación de DMSMB |  |  | C | NC |
| 12 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de reparación de DMSMB y formato para el registro de las actividades? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Todos los dispositivos con tecnología avanzada |  |  | C | NC |
| 13 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de fabricación de DMSMB con técnica digital y formato para el registro de las actividades? (Anexo 3 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 4. GUÍA ESPECIFICA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE FABRICAN Y REPARAN ORTESIS SOBRE MEDIDA INTRABUCAL CON TECNOLOGÍA BÁSICA Y AVANZADA. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem. | OFERTA DE PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEAS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE FABRICACION |  |  | LINEAS | Tecnología básica (marque con una X) | Tecnología avanzada (marque con una X) |  |  |
|  |  |  | Ortesis intrabucal de avance mandibular para hipoapnea, apnea del sueño y el bruxismo. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ortesis intrabucal estabilizadora de posición dentaria |  |  |  |  |
|  |  |  | Ortesis intrabucal de protección |  |  |  |  |
|  |  |  | Ortesis intrabucal de estabilización post quirúrgica |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Lista de oferta de productos |  |  | C | NC |
| 1 | ¿El establecimiento cuenta con lista de oferta de productos donde se encuentren las líneas de prótesis fija, línea de prótesis parcial removible o línea de prótesis total? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | INFRAESTRUCTURA FISICA |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA/ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
| Además de las zonas establecidas en la guía general debe cumplir con: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Todas las líneas de prótesis y Ortesis con tecnología avanzada |  |  | C | NC |
| 2 |  | ¿El establecimiento cuenta con Área digital /Equipos para CAD CAM? (Art 17 Núm. 17.3.1.1) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Áreas y Zonas adicionales |  |  | C | NC |
| 3 |  | ¿El establecimiento cuenta Área de yesos y revestimientos dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.1.4) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ¿El establecimiento cuenta con Zona de ceras para patrones dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.2.5) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ¿Cuentan con Zona de material rígido biocompatible-acrílico entre otros, dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.2.7) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | PROCESO |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Registros de control en Puntos Críticos |  |  | C | NC |
| 6 |  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en impresiones y modelos para identificar: burbujas, imperfecciones como rugosidades y fracturas? (Art 9 Núm. 9.1.9.1) |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el diseño del DMSMB para identificar: sobre extensión del dispositivo, soportes no ajustados al modelo, montaje inadecuado del mecanismo de avance del tornillo de biela invertida? (Art 9 Núm. 9.1.9.2) |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el articulador para identificar: Inadecuada relación de la oclusión de las dos arcadas, apertura superior a 2 mm, aumento de dimensión vertical superior a 5 mm y movimientos de lateralidades no controlados? (Art 9 Núm. 9.1.9.6) |  |  |  |  |  |
|  |  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el acabado final para identificar: porosidades? (Art 9 Núm. 9.1.9.7) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Debe cumplir con procedimientos adicionales a los establecidos en la guía general |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento de yesos y revestimientos |  |  | C | NC |
| 7 |  | ¿Cuentan con procedimiento documentado de yesos y revestimientos y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento de ceras |  |  | C | NC |
| 8 |  | ¿Cuentan con procedimiento documentado de ceras y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento de material rígido biocompatible - acrílico entre otros |  |  | C | NC |
| 9 |  | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de material rígido-biocompatible-acrílico entre otros y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento del diseño del dispositivo, apoyos, ajustes y articulación de oclusión funcional. |  |  | C | NC |
| 10 |  | ¿Cuentan con Procedimiento documentado del diseño del dispositivo, apoyos, ajustes y articulación de oclusión funcional y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento de montaje y ajuste del mecanismo de avance del tornillo de biela invertida. |  |  | C | NC |
| 11 |  | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de montaje y ajuste del mecanismo de avance del tornillo de biela invertida y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento para el pulido y acabado final. |  |  | C | NC |
| 12 |  | ¿Cuentan con Procedimiento documentado para el pulido y acabado final? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Procedimiento de reparación de DMSMB. |  |  | C | NC |
| 13 |  | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de reparación de DMSMB y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  |  | Todos los dispositivos con tecnología avanzada. |  |  | C | NC |
| 14 |  | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de fabricación de DMSMB con técnica digital y formato para el registro de las actividades? (Anexo 4 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |  |

| ANEXO 5. GUÍA ESPECÍFICA DE VERIFICACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS QUE DISEÑAN DIGITALMENTE Y FABRICAN MODELOS Y PRÓTESIS MUCOSOPORTADA, DENTOSOPORTADA, MUCODENTOSOPORTADA E IMPLANTOSOPORTADA Y APARATOS DE ORTODONCIA CON SISTEMA ROBÓTICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem. | OFERTA DE PRODUCTOS |  |  |  |  |  |
| LÍNEAS DISPOSITIVOS MÉDICOS SOBRE MEDIDA |  |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE FABRICACION CON TECNOLOGÍA AVANZADA |  |  | Línea prótesis fija y removible | Línea de ortodoncia |  |  |
| REQUISITO |  | Lista de oferta de productos |  |  | C | NC |
| 1 | ¿El establecimiento cuenta con lista de oferta de productos donde se encuentren las líneas de Dispositivos de prótesis fija y removible y/o línea de Dispositivo de ortodoncia con tecnología avanzada? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | INFRAESTRUCTURA FISICA |  |  |  |  |  |
| ÁREA/ZONA |  |  |  |  |  |  |
| Además de las zonas establecidas en la guía general debe cumplir con: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Áreas y Zonas específicas para las Líneas de prótesis fija y removible y Línea de ortodoncia con tecnología avanzada |  |  | C | NC |
| 2 | ¿Cuentan con Área de proceso Cad con Equipos 3D y de robótica? (Art 17 Núm. 17.3.1.1 - 17.3.1.2) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ¿Cuentan con zona de escaneado y diseño con Equipos 3D y de robótica? (Art 17 Núm. 17.3.1.1) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿Cuentan con Área de proceso Cam con Equipos 3D y de robótica? (Art 17 Núm. 17.3.1.1 - 17.3.1.2) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ¿Cuentan con Zona de impresión 3D de resinas y ceras dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.2) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Cuentan con Zona de sinterizado laser de material biocompatible dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.2) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿Cuentan con Zona de fresado material biocompatible dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.2) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿Cuentan con Área de proceso pulido de estructuras dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.3) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿Cuentan con Zona pulido de metales dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.3) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿Cuentan con Zona pulido sin metal dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.3) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Cuentan con Zona pulido de resinas dotadas de mesones de trabajo, equipos, elementos y herramientas necesarios? (Art 17 Núm. 17.3.1.3) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| Ítem. | PROCESO |  |  |  |  |  |
| CONTROL DE CALIDAD |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Registros de control en Puntos Críticos |  |  | C | NC |
| 12 | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en impresiones y modelos para identificar: burbujas, imperfecciones como rugosidades y fracturas? (Art 9 Núm. 9.1.9.1) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el diseño del dispositivo para identificar: sobre extensión del DMSMB y soportes no ajustados al modelo? (Art 9 Núm. 9.1.9.2) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el acabado final para identificar: porosidades? (Art 9 Núm. 9.1.9.5) |  |  |  |  |  |
|  | - ¿El establecimiento cuenta con registros de puntos de control en el acabado final para identificar: arcos en alambre no ajustados? (Art 9 Núm. 9.1.9.5) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTOS |  |  |  |  |  |  |
| Debe cumplir con procedimientos adicionales a los establecidos en la guía general |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Documento impresión 3D de resinas y ceras. |  |  | C | NC |
| 13 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de impresión 3D de resinas y ceras, y formato para el registro de las actividades? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento escaneado y diseño. |  |  | C | NC |
| 14 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de escaneado y diseño, y formato para el registro de las actividades? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento sinterizado laser de material biocompatible. |  |  | C | NC |
| 15 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de sinterizado laser de material biocompatible y formato para el registro de las actividades? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento fresado de material biocompatible. |  |  | C | NC |
| 16 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de fresado de material biocompatible y formato para el registro de las actividades? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento para el pulido y acabado final. |  |  | C | NC |
| 17 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado para el pulido y acabado final y formato para el registro de las actividades? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITO |  | Procedimiento pulido de material biocompatible con metal y sin metal |  |  | C | NC |
| 18 | ¿Cuentan con Procedimiento documentado de pulido de material biocompatible con metal y sin metal, y formato para el registro de las actividades? (Anexo 5 Resolución 214 de 2022) |  |  |  |  |  |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |  |

C: Cumple

NC: No cumple